| 序号 | 仪器名称 | 产地/品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞分析仪 | 美国BD | Accuri C6 PLUS |
| 2 | 小动物活体成像系 | 美国PE | lVIs/ Lumina LT series III |
| 3 | 高通量全自动核酸分离纯化仪 | 德国QIAGEN | QIA Symphony |
| 4 | 超速离心机 | 美国赛默飞 | WX100 |
| 5 | X射线辐照仪 | 美国汇佳 | X-RAD 225X |
| 6 | 蛋白纯化仪 | 美国伯乐 | NGC Quest 10 Plus |
| 7 | 实时荧光定量PCR 仪 | 美国赛默飞 | ABI/ QuantStudio5 |
| 8 | 多功能酶标仪 | 瑞士帝肯 | SPARK |
| 9 | 普通酶标仪 | 瑞士帝肯 | Infinite M200PRO |
| 10 | 化学发光成像系统 | 美国Proteinsimple | FloorChem-E |
| 11 | 倒置荧光显微镜 | 日本 奥林巴斯 | IX53 |
| 12 | 数字病理扫描显微成像系统 | 德国PreciPoint | M8 |
| 13 | 落地式冷冻切片机 | 德国SLEE | MEV |
| 14 | 光学显微镜 | 奥林巴斯 | CX41RF |
| 15 | 多头梯度PCR仪 | 美国ABI | Proflex PCR System |
| 16 | 台式高速冷冻离心机 | 德国Enppendorf | 5810R |
| 17 | 台式小型通用离心机 | 德国Enppendorf | 5424 |
| 18 | 二氧化碳恒温培养箱 | 德国Memmert | INC153 |
| 19 | 细胞计数仪 | 美国Cellometer | Auto1000 |
| 20 | 液氮储存罐 | 海尔 | - |
| 21 | 立式恒温振荡器 | 美国Benchmark | IS-RDV1 |
| 22 | 37℃恒温培养箱 | 德国Memmert | IF160plus |
| 23 | 电泳系统（电泳仪和水平/垂直电泳槽） | 美国伯乐 | 300v/400mA/75W |
| 24 | 半干转印仪 | 美国伯乐 | SEMI-DRY TRANSFER CELL |
| 25 | 凝胶成像仪 | 美国 | ESSENTIAL V6 |
| 26 | 超微量核酸蛋白定量分析系统 | 德国IMPLEN | Nanophotometer |
| 27 | 生物安全柜 | 美国 赛默飞/ | 1379型 |
| 28 | 超声破碎仪 | 赛飞 | BiosaFer08-I |
| 29 | 超净工作台 | 海尔 | SW-CJ-2FD |
| 30 | 病理室通风橱 | 海尔 | — |
| 31 | 超低温冰箱储存 | 海尔 | — |
| 32 | 纯化水/超纯水系统 | 英国Purelab | chorus2+purelab chorus |
| 33 | 超高效液相色谱-串联四级杆质谱联用仪（UPLC-MS-MS） | 美国Waters | Xevo TQ-XS |
| 34 | 超高效液相色谱-飞行时间质谱联用仪（UPLC-Q-TOF-MS） | 美国Waters | Xevo G2-XS |
| 35 | 超高效液相色谱仪（UPLC） | 美国Waters | H-class |
| 36 | 高效液相色谱仪（HPLC） | 美国Waters | e2695 |
| 37 | 气相色谱-串联四级杆质谱联用仪（GC-MS-MS） | 美国Agilent | 7010B |
| 38 | 气相色谱-飞行时间质谱联用仪（GC-Q-TOF-MS） | 美国Agilent | 7250 |
| 39 | 气相色谱仪（GC） | 美国Agilent | 7890B |
| 40 | 测汞仪 | 德国利曼 | Hydra Ⅱ |
| 41 | 电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS） | 美国PE | Nexicon 350D |
| 42 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） | 美国Agilent | 5900 |
| 43 | 原子吸收光谱仪（AAS） | 美国Agilent | 240FS |
| 44 | 冻干机 | 中国博医康 | — |