## Sheet1
设备计量清单
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 服务方式
1 | 测距望远镜 | AK7015 | 1 | 代送
2 | 测厚仪 | 38DLPLUS | 1 | 现场
3 | 热释光测量装置 | RE2000S | 1 | 代送
4 | γ能谱仪 | GEM40P4-76 | 1 | 代送
5 | 远红外精密退火炉 | TLD-2000B | 1 | 现场
6 | 电子秒表 | JS-307 | 1 | 取回送检
7 | 电子天平 | QUINTIX612-1CN/SQP | 1 | 现场
8 | 温湿度计 | TH702C | 1 | 取回送检
9 | 全自动无流气α/β计数系统 | iMatic | 1 | 代送
10 | 台式马弗炉 | 07-Plus | 1 | 现场
11 | 固体核径迹测量系统 | TASLIMAGE | 1 | 代送
12 | 低本底液体闪烁计数器 | GCT 6220 | 1 | 代送
13 | Alpha 谱仪 | Alpha Analyst | 1 | 代送
14 | 热释光剂量计读出器 | Harshaw 6600 plus | 1 | 代送
15 | 温湿度表 | — | 1 | 取回送检
16 | 退火炉 | _ | 1 | 现场
17 | TLD热释光读数器 | T360M | 1 | 代送
18 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | 1 | 取回送检
19 | 密度计 | Y169431 | 1 | 代送
20 | 空气C-14采样器 | 5313 | 1 | 代送
21 | 空气氚采样器 | 5312 | 1 | 代送
22 | 可调移液器 | (100-1000)uL | 1 | 取回送检
23 | pH计 | PHS-3E | 1 | 现场
24 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | 1 | 取回送检
25 | 纯音听力计 | Itera | 1 | 代送
26 | 阻抗听力计 | OTO-100 | 1 | 代送
27 | 声阻抗仪 | MI44 | 1 | 代送
28 | 血压计 | （0～40）kPa | 1 | 代送
29 | 医用X线牙科摄影 | JYF-10D | 1 | 现场
30 | 口腔颌面体层摄影 | ORTHOPGOS-XG | 1 | 现场
31 | 车载数字摄影（360） | DR1000（360） | 1 | 现场
32 | 车载数字摄影（152） | GX-VD32 | 1 | 现场
33 | 医用X线摄影（DR） | muitisseiect | 1 | 现场
34 | 医用X线移动摄影 | mobilett | 1 | 现场
35 | 医用X线摄影 | DRX-NOVO | 1 | 现场
36 | 牙科X射线机 | RAY68（M） | 1 | 现场
37 | 医用诊断超声源 | DP-50 | 1 | 现场
38 | 医用诊断超声源(香山) | ACUSON X700 | 1 | 现场
39 | 电子血压计 | HBP-9020 | 1 | 现场
40 | 心电监护仪 | DS-7680 | 1 | 现场
41 | 数字心电图机 | ECG-1350C | 1 | 代送
42 | 多道心电图机 | ECG-2350 | 1 | 代送
43 | 氧压流量表 | （0～0.6）MPa | 1 | 现场
44 | 氧压表 | （0～25）MPa | 1 | 现场
45 | 真空表 | （-0.1-0）MPa | 1 | 现场
46 | 压力真空表 | （-0.1～0.5） | 1 | 现场
47 | 玻璃液体温度计 | 直型棒式 | 1 | 取回送检
48 | 眼压计 | TAOIi | 1 | 代送
49 | 非接触式眼压计 | ST-1000 | 2 | 代送
50 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 1 | 取回送检
51 | 普通玻璃温度计 | 直型棒式 | 1 | 取回送检
52 | 生化分析仪 | AU5800 | 1 | 现场
53 | 尿液分析仪 | H-800 | 1 | 现场
54 | 酶标分析仪 | MK3 | 1 | 现场
55 | 离心机 | 5810R | 1 | 现场
56 | 低速离心机 | BY-4000A | 1 | 现场
57 | 心脏除颤仪 | Z011Mseries | 1 | 现场
58 | 呼吸机 | VWLA | 1 | 现场
59 | 医用注射泵 | CTN-W200 | 1 | 现场
60 | 医用输液泵 | SA511 | 1 | 现场
61 | 超声波身高体重仪 | HW-700 | 2 | 代送
62 | 体重秤 | RGZ-120-RT | 1 | 代送
63 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2 | 1 | 现场
64 | 生物安全柜（PCR） | HR1200-IIA2 IIA2IIA2 | 1 | 现场
65 | 生物安全柜（艾滋室） | BSC-1100IIA2 | 1 | 现场
66 | 超净工作台（PCR） | HCB-1300V | 1 | 现场
67 | 紫外线灯 | ZSZ30D/40D | 57 | 现场
68 | 测听室（闵庄） | 1.3X1.3X2.05 | 1 | 代送
69 | 隔声屏蔽室（闵庄） | 2.1X1.7X2.05 | 1 | 代送
70 | 车载测听室（车270） | 0.8X0.65X1.65 | 1 | 代送
71 | 车载测听室（车262） | BM908 | 1 | 代送
72 | 测听室(亦庄) | 0.95X0.95X2.1 | 1 | 代送
73 | 红外体温计 | TY-1 | 1 | 取回送检
74 | 立式灭菌器（1类） | LMQ.C | 1 | 现场
75 | 安全阀 | 弹簧式0.28MPa | 1 | 代送
76 | 低温液体储槽（3类） | 5.263立方米 | 1 | 现场
77 | 锅炉（外部检验） | WNS2-1.0-Y（Q） | 1 | 代送
78 | 锅炉（内部检验） | WNS2-1.0-Y（Q） | 1 | 代送
79 | 气相色谱仪 | SP-2100 | 1 | 现场
80 | 声校准器 | HS6020 | 1 | 代送
81 | 普通温湿度计 | JWS-A1-2 | 1 | 取回送检
82 | 空盒气压表 |  | 1 | 代送
83 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1 | 现场
84 | 紫外辐照计 | UV-A-365 | 1 | 代送
85 | 便携式红外线分析仪 | GXH-3011A | 1 | 取回送检
86 | 电场探头、读出装置 |  | 1 | 代送
87 | 原子吸收分光计 | AA240Z | 1 | 现场
88 | 皂膜流量校准器 | （2～30）L/min | 1 | 代送
89 | 相差生物显微镜 | （1,0.01）mm | 1 | 现场
90 | 流量校准系统 | （20～6000）L/min | 1 | 代送
91 | 双道原子荧光光度计 | AFS-9700 | 1 | 现场
92 | 液相色谱仪 | LC-20AT | 1 | 现场
93 | 热解吸仪 | JX-2 | 1 | 送检
94 | 实验室pH计 | PHSJ-5 | 1 | 现场
95 | 离子色谱仪 | LC-20AD | 1 | 现场
96 | WBGT热指数仪 | HT30 | 1 | 代送
97 | 便携式红外线气体分析仪 | GXH-3010/3011AE | 1 | 取回送检
98 | 可见分光光度计 | DR2880 | 1 | 现场
99 | 气相色谱-质谱连用联用仪 | GCMS-QP2010 UITRa | 1 | 现场
100 | 电磁辐射分析仪 | EF-0391/NBM-550 | 1 | 代送
101 | 工频电场(近区)场强仪 | RJ-5 | 1 | 代送
102 | 节能箱式电炉 | SX-G07123 | 1 | 现场
103 | 一氧化碳气体分析器 | GXH-3010/3011AE | 1 | 取回送检
104 | 便携式可见分光光度计 | DR1900 | 1 | 现场
105 | WBGT指数仪 | QUESTemp。32 | 1 | 代送
106 | 噪声频谱分析仪 | HS5671A | 1 | 代送
107 | 数字式照度计 | BY-2007Z | 1 | 代送
108 | 数字风速仪 | ZRQF | 1 | 代送
109 | 人体振动计 | SV106/SV105A | 1 | 代送
110 | 风速仪 | ZRQF | 1 | 代送
111 | 噪声剂量计 | SV 104IS | 1 | 取回送检
112 | 个体噪声剂量计 | dBadge2 | 1 | 取回送检
113 | 照度计 | BY-2007Z | 1 | 代送
114 | 工频电场场强仪 | RJ-5 | 1 | 代送
115 | 声级计 | CEL-63X | 1 | 代送
116 | 紫外 | UV-A(365nm) | 1 | 代送
117 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900T | 1 | 现场
118 | 紫外可见分光光度计 | DR6000 | 1 | 现场
119 | 机械秒表 | BREITLING | 1 | 取回送检
120 | 声效准器 | AWA6221B | 1 | 代送
121 | 智能风速计 | TA | 1 | 代送
122 | 热力指数仪 | 8778 | 1 | 代送
123 | 便携式可见分光计 | DR1900 | 1 | 现场
124 | CO报警仪 | HY-20 | 1 | 取回送检
125 | 电磁辐射仪 | EHP-50F和NBM-550 | 1 | 代送
126 | 激光功率计 | 30A-BB-18 | 1 | 代送
127 | 电磁场探头和读出装置 | WP400和SMP160 | 1 | 代送
128 | 手传振动 | SV106/SV105B | 1 | 代送
129 | 原子荧光光度计 | AFS-9700 | 1 | 现场
130 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1 | 代送
131 | 数字试照度计 | BF2007Z | 1 | 代送
132 | 智能热球风速计 | ZRQF-F30J | 1 | 代送
133 | 液态气体配气装置 | MF-3D | 1 | 代送
134 | 液态有机溶剂动态配气装置 | MF-3D | 1 | 代送
135 | TSI噪声测量仪 | SE-401IS | 1 | 代送
136 | 离子计（带复合氟离子电极） | PXSJ-226/PF-202 | 1 | 代送
137 | 四合一气体检测报警仪 | ADKS-4 | 1 | 取回送检
138 | 一氧化碳报警仪 | X-1 | 1 | 取回送检
139 | 玻璃转子流量计 |  | 1 | 代送
140 | 温湿度计 | 德图 Testo605I | 1 | 取回送检
141 | 压差计 | 德图 Testo 510 | 1 | 取回送检
142 | 尘埃粒子计数器 | 苏信 SXL301TL | 1 | 取回送检
143 | 气溶胶发生器 | DTA-4B | 1 | 代送
144 | 气溶胶光度计 | 2i | 1 | 代送
145 | 振动检测仪 | HS5944\221A25 | 1 | 取回送检
146 | 数字压力计 | 510（0-100）hpa | 1 | 取回送检
147 | 防爆个体噪声剂量计 | SV104is | 1 | 取回送检
148 | 防爆个体噪声校准器 | SV34B | 1 | 代送
149 | 冷原子吸收测汞仪 | Hvdra II AA | 1 | 现场
150 | 数字温湿度大气压计 | KDYM3-02 | 1 | 代送
151 | 氧化钛滤光片标准物质 | GBWE130122 | 1 | 代送
152 | 杂散光虑光片标准物质 | GBWE130124 | 1 | 代送
153 | 可见光区透射比虑光片标准物质 | GBWE130123 | 1 | 代送
154 | 便携式气体检测仪 | MS600 | 1 | 取回送检
155 | 臭氧校准仪 | 306 | 1 | 取回送检
156 | 智能高精度综合校准仪 | 崂应8040型 | 1 | 代送
157 | 活塞式气体流量计 | Definer510-L | 1 | 代送
158 | 电磁场探头&读出装置 | WP400&SMP2 | 1 | 代送
159 | 气相色谱质谱联用仪 | 8890-5977B | 1 | 现场
160 | 活塞式气体高流量计 | Defender510-H | 1 | 代送
161 | 放射诊断多功能检测仪 | Raysafe X2 | 1 | 代送
162 | 防护巡测仪 | AT1123 | 1 | 代送
163 | 便携式表面污染仪 | CoMo 170 | 1 | 代送
164 | 放疗剂量仪 | Unidos E T 1009 | 1 | 代送
165 | 便携式中子仪 | TPS-451C | 1 | 代送
166 | 温度计 | G4820 | 1 | 送检
167 | 空盒气压计 | DYM3 | 1 | 送检
168 | 钢卷尺 | / | 1 | 送检
169 | 热球式智能风速计 | ZRQF-F30J | 1 | 代送
170 | 中子剂量仪 | LB6411+LB123 | 1 | 代送
171 | 电离室巡测仪 | AT1103M | 1 | 代送
172 | 低能闪烁体巡测仪 | AT1121 | 1 | 代送
173 | 砝码 | GF2-100型（1g～100g） | 1 | 送检
174 | 质子/重离子剂量仪 | SuperMAX | 1 | 代送
175 | WGBT温湿度计 | 8778 | 1 | 代送
176 | 比色管 | 100mL | 1 | 送检
177 | 容量瓶 | 100mL | 1 | 送检
178 | 碱式滴定管 | 25mL | 1 | 送检
179 | 碱式滴定管(棕色） | 25mL | 1 | 送检
180 | 单标线吸量管 | 10 mL | 1 | 送检
181 | 压力表 |  | 1 | 代送
182 | 医用诊断X射线辐射源 | Multix Select DR 摄影 | 1 | 代送
183 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM go.Top | 1 | 现场
184 | 液相色谱质谱联用仪 | Xevo TQ-XS | 1 | 代送
185 | 指针式温湿度计 | TH:101B | 1 | 送检
186 | 长杆测量仪 | RADIAGEM 2000+TELE-STTC | 1 | 代送
187 | 环境X、γ剂量率仪（探头） | 6150AD-b/H | 1 | 代送
188 | 表面污染测量仪 | 6150AD-6/H+6150AD-17 | 1 | 代送
189 | 电磁场探头 | EHP-50F&NBM-550 | 1 | 代送
190 | 工频电厂场强仪 | RJ-5 | 1 | 代送
191 | 水银血压计 | （0~40）kPa | 1 | 代送
192 | 氧压力表 | （0~25）MPa | 1 | 送检
193 | 生物显微镜 | BX53F | 1 | 现场
194 | 医用离心机 | BY-600A | 1 | 现场
195 | 超声诊断系统 | ACUSON Sequoia Silver | 1 | 现场
196 | 全自动尿液分析仪 | Cobus u 601 | 1 | 现场
197 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2ASB | 1 | 现场
198 | 紫外可见光分光光度计 | UV-1900 | 1 | 现场
199 | 高压离子色谱仪 | ICS-6000 | 1 | 现场
200 | 弹簧全启式安全阀 | YA28X6T/10 | 1 | 代送
201 | 电子秒表 | JS-307 | 1 | 送检
202 | 温湿度计 | TH702C | 1 | 送检
203 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | 1 | 送检
204 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | 1 | 送检
205 | 恒温数显水浴槽 | NE4-DSPEC | 1 | 现场
206 | 紫外辐照计 | UV-B-254/297 | 1 | 代送
207 | 注射泵(双通道) | FA521 | 1 | 现场
208 | 输液泵 | SA511 | 1 | 现场
209 | 电磁场强分析仪 | SMP 160 | 1 | 代送
210 | 低本底 α、β 测量仪 | I Matic-PF | 1 | 代送
211 | 便携式紫外可见分光光度计 | DR2800 | 1 | 送检
212 | 非接触眼压计 | ST-1000 | 1 | 代送
213 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9030 | 1 | 代送
214 | 屏幕亮度计 | ST-86LA | 1 | 代送
215 | 智能式黑白透射密度计 | ZM-3121 | 1 | 代送
216 | 环境X、γ剂量率仪 | 6150AD-6/H+6150AD-b/H | 1 | 代送
217 | 氡子体测量仪 | BWLM-PLUS-S | 1 | 代送
218 | X、γ辐射测量仪 | AT1123 | 1 | 代送
219 | 矿用本安型声级计 | YSD130 | 1 | 代送
220 | 电子皂膜流量计 | SCal Plus | 1 | 代送
221 | 热解析仪 | JX-2 | 1 | 代送
222 | 血压表 | （0~40）kPa | 1 | 代送
223 | 心电图机 | ECG-2350 | 1 | 现场
224 | 移动式摄影X射线机 | Mobhett Mira Max | 1 | 现场
225 | 医用X射线机（DR） | DRX-NOVA | 1 | 现场
226 | 浮标式氧气吸入器 | / | 1 | 现场
227 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-608 | 1 | 送检
228 | 溶解氧测定仪 | ORION STAR A213 | 1 | 送检
229 | 电导率仪 | DDS-307A | 1 | 送检
230 | ICP-MS | NexIon 350D | 1 | 现场
231 | 移液器 | 2-20μL | 1 | 送检
232 | 电场探头 | WP400 | 1 | 代送
233 | 测汞仪 | Hvdra II | 1 | 现场
234 | 玻璃线纹尺 | 1mm | 1 | 代送
235 | 动态心电图仪 | MIC-12H-3L | 1 | 代送
236 | 手传振动仪 | SV106/SV105B | 1 | 代送
237 | 玻璃温度计 | / | 1 | 送检
238 | 机械式温度计 | / | 1 | 送检
239 | 测听室 | / | 1 | 代送
240 | X、γ辐射剂量测量仪 | AT1123 | 1 | 代送
241 | 空气采样器 | CF-903-DIG/230 | 1 | 现场
242 | 铅尺 | （0-300）mm | 1 | 送检
243 | 恒温恒湿称重系统 | 崂应8061型 | 1 | 现场
244 | 恒温恒湿箱 | BSC-250 | 1 | 现场
245 | 红外分光测油仪 | OIL-460 | 1 | 现场
246 | 测氡仪 | RAD7 | 1 | 代送
247 | 数显温度计 | Testo 106 | 1 | 送检
248 | 倾角仪 | DXL360S | 1 | 送检
249 | 全自动五分类血球仪 | XN-2000(B3) | 1 | 现场
250 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 1 | 现场
251 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 1 | 现场
252 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M10T | 1 | 现场
253 | 数字温湿度计 | KDYM3-02 | 1 | 送检
254 | 剂量仪 | FLUKE 451P | 1 | 代送
255 | 精密声级计 | HS5671 | 1 | 代送