## 【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
结构工程
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 | 50.11
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 51.2
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 43.13
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣土 2.运距:30km | m3 | 10.48
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 独立基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.59
6 | 010501001002 | 垫层 | 1.种类:梁下铺250厚炉渣防冻胀 | m3 | 2.08
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.06
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.78
9 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.54
10 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.13
11 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内，三级钢 | t | 0.826
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以外，四级钢 | t | 3.938
分部小计
分部小计
砌筑工程
14 | 010401008001 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气块 2.墙体类型:填充墙 3.填充材料种类及厚度:200厚 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 16.36
15 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 2.85
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.32
17 | 010510003001 | 过梁 | 1.图代号:GL2152 2.安装高度:3.6m内 3.混凝土强度等级:C20 | 根 | 2
18 | 010510003002 | 过梁 | 1.图代号:GL2202 2.安装高度:3.6m内 3.混凝土强度等级:C20 | 根 | 2
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 0.123
分部小计
门窗工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
20 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM0924甲 2.门框、扇材质:钢制防火门 | 樘 | 2
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1015 2.框、扇材质:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+9A+6 | 樘 | 2
分部小计
屋面及防水工程
22 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.20厚水泥砂浆保护层 2.2厚聚氨酯防水 3.20厚砂浆找平层 4.最薄处30cm轻质找坡层 5.100厚B1级挤塑板保温层。 | m2 | 34.45
分部小计
装饰工程
23 | 011101001001 | 防静电不发火水泥砂浆楼地面 | 1、50厚C30细石混凝土，初凝时表面撒2-3厚防静电、不发火花骨料随打随抹光； 2、界面剂一道； 2、20厚DS M15 砂浆结合层； 3、15厚聚氨酯防水层(两道)； 4、100厚C20细石混凝土垫层、随打抹平； 5、素土夯实 参数要求见23J909，页次3-111 | m2 | 23.3
24 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100瓷砖踢脚 2.粘贴层厚度、材料种类:粘接砂浆 | m | 25.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚DP M15砂浆打底(1:3水泥砂浆面层抹平压光; 2、10厚DP M15砂浆打底(1:3水泥砂浆打的找平 3、界面剂1道: 4、加气块墙面: | m2 | 205.18
26 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:耐水腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍，防静电涂料1遍 | m2 | 105.55
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙墙 3.腻子种类:外墙柔性耐水腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:聚丙烯外墙涂料2遍 | m2 | 99.63
28 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土 2.粉刷石膏照片 | m2 | 35.79
29 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:内墙耐水腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍，防静电涂料1遍 | m2 | 35.76
30 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.砖砌台阶 2.1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 0.96
31 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:C20混凝土垫层 2.面层厚度:混凝土初凝时压光 | m2 | 1.5
分部小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
32 |  |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
控制设备及低压电器安装
1 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称:AL-1 2.规格:9回路 3.安装方式:壁装明装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.规格:3回路 3.安装方式:壁装明装 | 台 | 1
3 | 030404034001 | 防爆照明开关 | 1.名称:密闭性防爆开关 2.规格:10A 3.安装方式:明装 | 个 | 3
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防爆型插座 2.规格:10A 3.安装方式:明装 | 个 | 5
5 | 030409008001 | 人体静电释放仪 | 说明 2.安装部位：明装 3.工作内容：包含本体供应安装、调试、接地；基础型钢制作安装；压、焊接线段子；接线等； | 台 | 1
分部小计
照明器具安装
6 | 030412001001 | 防爆型照明灯 | 1.名称:防爆型照明灯 2.规格:18W | 套 | 8
分部小计
配管、配线
7 | 920204037001 | 防爆隔离密封盒 | 防爆隔离密封盒 1.规格:详见图纸及说明 2.工作内容：包含本体供应安装、接线等； | 台 | 12
8 | 920204037002 | 防爆接线盒 | 防爆接线盒 1.规格:详见图纸及说明 2.工作内容：包含本体供应安装、接线等； | 台 | 38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
9 | 920210003001 | 电气配管 | 电气配管 1.规格型号：SC20 2.敷设方式：明敷 3.工作内容：包含电线管路敷设等； | m | 118.3
10 | 920210010001 | 电气配线 | 电气配线 1.规格型号：ZRRVV-3*1.5 2.敷设方式：SC 3.工作内容：包含配线等； | m | 40.3
11 | 920210010002 | 电气配线 | 电气配线，视频信号线 1.规格型号：UTP-6e 2.敷设方式：SC 3.工作内容：包含配线等； | m | 40.3
12 | 920210010003 | 电气配线 | 电气配线 1.规格型号：ZRBV4 2.敷设方式：SC 3.工作内容：包含配线等； | m | 40.63
13 | 920210010004 | 电气配线 | 电气配线 1.规格型号：ZRBV2.5 3.工作内容：包含配线等； | m | 120.65
分部小计
空气采样探测报警
14 | 920504002001 | 点型探测器安装 | 氧气气体探测器 1.规格:详见图纸及说明 2.工作内容：包含本体供应安装、接线等； | 只 | 2
15 | 920504024001 | 声光报警器安装 | 声光报警器安装 1.规格:详见图纸及说明 2.工作内容：包含本体供应安装、接线等； | 个 | 2
分部小计
防雷及接地装置
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 920207003001 | 接地母线 | 接地母线 1.规格型号：40*4 2.敷设方式：详见图纸及说明 3.工作内容：包含电缆供应敷设、揭（盖）盖板等； | m | 29.22
分部小计
建筑智能化系统设备工程
17 | 920804016001 | 电视监控摄像设备安装 | 防爆监控摄像头 1.规格:详见图纸及说明 2.工作内容：包含本体供应安装、接线等； | 套 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 【通风空调工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆型轴流通风机（风机利旧） 2.规格:3.5# | 台 | 2
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄板通风管 2.形状:矩形 3.规格:320*200 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 | m2 | 10
3 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金风口 2.规格:200*200 | 个 | 4
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计